## Hárok1
Inštalačný materiál :
p.č. | Popis položky : |  |  | ks | cena za j. | cena bez DPH
1 | Vitodens 200-W Vitotronic 100, HC1B 12-49 kW |  |  | 3 |  | 0
2 | Pripojovacia sada vykur.okruhu s obehovým čerpadlom |  |  | 3 |  | 0
3 | Vitotronic 300-K ,, typ MW2B , kaskádová regulácia |  |  | 1 |  | 0
4 | Kaskádový modu HC1 |  |  | 3 |  | 0
5 | Konzola regulácie s kanálom pr kábel |  |  | 1 |  | 0
6 | Snímač vonkajšej teploty |  |  | 1 |  | 0
7 | Plynový filter |  |  | 3 |  | 0
8 | Konektor 52 |  |  | 1 |  | 0
9 | Konektor 20 |  |  | 1 |  | 0
10 | Príložný snímač teploty NTC 10kOhm |  |  | 1 |  | 0
11 | Ponorný snímač teploty NTC 10kOhm |  |  | 1 |  | 0
12 | Púzdro pre ponorný snímač teploty |  |  | 1 |  | 0
13 | Odkalovač systému ( magnetický filter nečistôt a kalu) |  | D=1´´ | 3 |  | 0
14 | Membránová expanzná nádoba ÚK 50litr. 3 bar |  |  | 3 |  | 0
15 | Ventil so zaistením R3/4´´ |  |  | 3 |  | 0
16 | Vitocell 100-E , typ SVPA/SVPB objem 750 litr. |  |  | 1 |  | 0
17 | Teplomer , pre objemy 400,600,750,950 litr. |  |  | 1 |  | 0
18 | Úpravňa vody : vykurovanie |  |  |  |  | 0
19 | Aguaset : objen naplnenia 2m3/h , prietok pri naplnaní do systému 1.2 m3/h |  |  | 1 |  | 0
20 | Odvod spalín |  |  |  |  | 0
21 | AZ koleno 90° D=80/125 |  |  | 6 |  | 0
22 | AZ rúra 0.5m D=80/125 |  |  | 3 |  | 0
23 | AZ rúra 1.0m D=80/125 |  |  | 6 |  | 0
24 | AZ revízny kus priamy D=80/125 |  |  | 3 |  | 0
25 | AZ prechod strechou D=80/125 |  |  | 3 |  | 0
26 | AZ univerzálna strešná taška D=80/125 |  |  | 3 |  | 0
27 | Neutralizčné zariadenie pre kotly do 500 kW |  |  | 1 |  | 0
28 | Neutralizačný garant 8kg |  |  | 1 |  | 0
29 | Pripojovacie potrubie a armatúry, kaskády 3 ks kotlov, izolácia potrubia |  |  | 1 |  | 0
30 | Pripojovacie potrubie a armatúry, akumulačného zásobníka, izolácia potrubia |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Spolu bez DPH |  | 0
Ostatné náklady
p.č. | Popis položky : |  |  | ks | cena za j. | cena bez DPH
1 | Ústr.vykurovanie : Demontáž pôvodnej technológie, odvoz na skládku odpadu |  |  | 1 |  | 0
2 | Ústr.vykurovanie : Montáž a pripojenie kotla, dymovodu |  |  | 1 |  | 0
3 | Ústr.vykurovanie : Montáž potrubia a armatúr techn. 3 ks kotlov |  |  | 1 |  | 0
4 | Ústr.vykurovanie : Montáž potrubia a armatúr techn. Akum.zásobníka |  |  | 1 |  | 0
5 | UDP uvedenie do prevádzky serv.technikom plyn.kotol |  |  | 3 |  | 0
6 | UDP MaR uvedenie do prevádzky kask.reguláciu 3 ks kotlov |  |  | 1 |  | 0
7 | Zaučenie obsluhy plyn.kotlov a prevádzky kotolne |  |  | 1 |  | 0
8 | Správa o preskúšaní komína |  |  | 3 |  | 0
9 | Revízna správa plyn |  |  | 0 |  | 0
10 | Revízna správa elektro | ( ostáva pôvodná ) |  | 0 |  | 0
11 | Revízna správa expanzomatov, tlak.zariad. |  |  | 3 |  | 0
12 | Prevázková kniha kotolne |  |  | 0 |  | 0
13 | Prevádzkový denník |  |  | 0 |  | 0
14 | Projektová dokumentácia , schéma technológie vykurovania |  |  | 0 |  | 0
15 | Dopravné náklady , presun dodaného tovaru |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Spolu bez DPH |  | 0
Spolu bez DPH
DPH 20 %
Spolu s DPH